监 测 报 告

夏环监字（2021）第012号

| 项目名称 | 夏县2021年第三季度农村县域河流湖库下半年地下水水质监测 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测类别 | 指令性监测 |  |
| 报告日期 | 2021年09月13日 |  |

夏县环境监测

监测结果 ：

| 监测 点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水温 （℃） | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 总氮 |
| 1#温峪水库 | 210701QDB1101 | 22.4 | 7.5 | 5.8 | 1.5 | 14 | 2.9 | 0.042 | 0.01 | 0.001L | 0.59 |
| 限值 mg/L | --- | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05(湖、库) | ≤1.0 | ≤1.0（湖、库以N计） |
| 监测 点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
|  |  | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 叶绿素a |
| 1#温峪水库 | 210701QDB1101 | 0.05L | 0.719 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.001L | 0.006 | 0.010L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.002L |
| 限值 mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | --- |
| 监测点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （MPN/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 （以N计） | 铁 | 锰 | 氯仿 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
| 1#温峪水库 | 210701QDB1101 | 0.05L | 0.005L | 20L | 19.6 | 3.59 | 0.416 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L |
| 限值 mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 个/L | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.002 | 0.07 | 0.04 |

| 监测 点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 |
|  |  |  |  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 邻-二甲苯 |  |  |  |  |
| 1#温峪 水库 | 210701QDB1101 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L |
| 限值 mg/L | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 监测 点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
|  |  | 三氯苯 | 硝基苯* | 二硝基苯* | 硝基氯苯* | 邻苯二甲酸二丁酯* |
|  |  | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 |  | 对-二硝基苯* | 间-二硝基苯* | 邻-二硝基苯* | 间-硝基氯苯* | 对-硝基氯苯* | 邻-硝基氯苯* |  |
| 1#温峪 水库 | 210701QDB1101 | 0.0005L | 0.0003L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L |
| 限值 mg/L | 0.02 | 0.017 | 0.5 | 0.05 | 0.003 |
| 监测 点位 | 样品 编号 | 监测结果 |
|  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯* | 滴滴涕 | 林丹（γ-666） | 阿特拉津* | 苯并[a]芘 | 钼* | 钴* | 铍* | 硼 | 锑* | 镍 | 钡* | 钒* | 铊* | 透明度（cm） |
| 1#温峪 水库 | 210701QDB1101 | 2.0×10-5L | 0.000200L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00006L | 0.00003L | 0.00004L | 0.02L | 0.00039 | 0.005L | 0.0474 | 0.00148 | 0.00002L | 240 |
| 限值 mg/L | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 2.8×10-6 | 0.07 | 1.0 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.7 | 0.05L | 0.0001 | --- |
| 注：1、“检出限+L”表示未检出。 2、监测点位1#县城集中式饮用水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中的Ⅲ类标准值、表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值、表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。 |