监 测 报 告

夏环监字（2021）第014号

| 项目名称 | 夏县2021年第三季度下半年地表水水质监测 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测类别 | 指令性监测 |  |
| 报告日期 | 2020年09月27日 |  |

夏县环境监测站

监测结果：

| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水温（℃） | pH值 | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 22.4 | 7.5 | 5.8 | 1.5 | 14 | 2.9 | 0.042 | 0.01 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.59 | 0.001L | 0.05L | 0.719 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.001L | 0.006 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.010L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 19.6 | 3.59 | 0.416 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 二氯甲烷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0002L | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 1,2-二氯乙烷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0002L | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0002L | -1 | -1 | 0.0002L |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | -1 | -1 | 0.00004L |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 二硝基苯④ |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.00005L | -1 | -1 | 0.00005L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00005L |

| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.00002L | -1 | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002L | 0.000004L | -1 | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.00006L | 0.00003L | 0.00004L | 0.02L | 0.00039 | 0.005L | 0.0474 | 0.00148 | -1 |
| 监测点位 | 样品编号 | 监测结果 |
|  |  | 铊 | 透明度 | 叶绿素a |  |  |  |  |  |  |
| 温峪水库 | 210701Q DB1101 | 0.00002L | 240 | 0.002L |  |  |  |  |  |  |