附件3

夏县大面积停电事件现场指挥部工作组设置及主要职责

| 工作组 | 单 位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 综 合 协 调 组 | 牵头单位 | 县能源局 | 收集、汇总、报送大面积停电事件动态信息，承办文秘、会务工作，协调、服务、督办各组工作落实，完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 成员单位 | 县应急局、县发展和改革局、县能源局、国网夏县供电公司，事发地乡镇人民政府及相关部门。 |  |
| 电 力 恢 复 组 | 牵头单位 | 县能源局 | 组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；做好重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。 |
|  | 成员单位 | 县能源局、县发展和改革局、县公安局、县自然资源局、县林业局、县交通局、县应急局、县气象局、县防震减灾中心、县武装部、武警夏县中队、消防救援大队、国网夏县供电公司，事发地乡镇人民政府及相关部门。 |  |
| 工作组 | 单 位 | 主要职责 |
| 专 家 技 术 组 | 牵头单位 | 国网夏县供电公司 | 组织相关专家对大面积停电事件进行分析、研判，为事件应急处置提供技术支持；参与制定供电恢复方案。 |
|  | 成员单位 | 根据大面积停电事件情况确定 |  |
| 社 会 稳 定 组 | 牵头单位 | 县公安局 | 加强受影响灾区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点灾区治安管控；督导受影响灾区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、乡镇人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。 |
|  | 成员单位 | 县公安局、县市场监管局、县卫体局、武警夏县中队，事发地乡镇人民政府及相关部门。 |  |
| 宣 传 报 道 组 | 牵头单位 | 县委宣传部 | 根据县指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体做好夏县大面积停电事件应急处置的新闻报道；负责舆论引导工作。 |
|  | 成员单位 | 县委宣传部（网信办）、县融媒体中心，事发地乡镇人民政府及相关部门。 |  |
| 工作组 | 单 位 | 主要职责 |
| 应 急 保 障 组 | 牵头单位 | 县指挥部办公室 | 组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护道路基本交通运行。 |
|  | 成员单位 | 县发展和改革局、县工信科局（商务局）、县财政局、县住建局、县交通局、县水利局、县卫体局、县应急局、县融媒体中心、县能源局、移动公司、联通公司、电信公司、国网夏县供电公司，事发地乡镇人民政府。 |  |
| 善 后 工 作 组 | 牵头单位 | 县指挥部办公室 | 做好秩序恢复和恢复重建工作；组织事件调查，总结分析停电原因和应吸取的教训，提出改进措施；组织开展事件处置评估；处理其他有关善后事宜。 |
|  | 成员单位 | 县发展和改革局、县应急局、县能源局、国网夏县供电公司，事发地乡镇人民政府。 |  |

附件4

夏县大面积停电事件应急响应启动条件

| 三级响应 | 二级响应 | 一级响应 |
| --- | --- | --- |
| 满足下列条件之一时，启动三级响应。 （1）夏县电网减供负荷40%以上，或50%以上用户停电。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应不足，电网拉限负荷达到正常值的20%以上、40%以下。 （3）220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值5%以上10%以下并且持续时间2小时以上者。 （4）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动二级响应。 （1）夏县电网：减供负荷60％以上，或70%以上供电用户停电。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应不足，电网拉限负荷达到正常值的40%以上、60%以下。 （3）220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30分钟以上、或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%应急管理并且持续时间1小时以上者。 （4）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动一级响应。 （1）夏县电网：减供负荷80%以上。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应严重不足，夏县电网拉限负荷达到正常值的60%以上。 （3）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |

上述所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。