附件4

夏县大面积停电事件应急响应启动条件

| 三级响应 | 二级响应 | 一级响应 |
| --- | --- | --- |
| 满足下列条件之一时，启动三级响应。 （1）夏县电网减供负荷40%以上，或50%以上用户停电。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应不足，电网拉限负荷达到正常值的20%以上、40%以下。 （3）220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值5%以上10%以下并且持续时间2小时以上者。 （4）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动二级响应。 （1）夏县电网：减供负荷60％以上，或70%以上供电用户停电。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应不足，电网拉限负荷达到正常值的40%以上、60%以下。 （3）220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30分钟以上、或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%应急管理并且持续时间1小时以上者。 （4）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动一级响应。 （1）夏县电网：减供负荷80%以上。 （2）因发电燃料供应短缺、自然灾害等各类原因引起电力供应严重不足，夏县电网拉限负荷达到正常值的60%以上。 （3）尚未达到上述条件但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |

上述所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。