## Sheet1
夏县疾病预防控制中心2022.06.09水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（以O2计） | 铬（六价） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(3.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2022(S)1110 | 2022XX02001 | 鑫海湾金源超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.05 | 2.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.21 | 47 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2022(S)1111 | 2022XX02002 | 龙龙便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.92 | ＜0.004 | 0.08 | 2.1719 | ＜0.001 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.18 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYFY2022(S)1112 | 2022XX02003 | 金地阳光 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.09 | 2.4 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.23 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2022(S)1113 | 2022XX02004 | 八一街便民超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.08 | 2.6 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.16 | 54 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2022(S)1114 | 2022XX02005 | 小巧中西诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.04 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.19 | 0.2 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2022(S)1115 | 2022XX02006 | 聚富轩商店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.03 | 2.3281 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 59 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2022(S)1116 | 2022XX02007 | 百乐便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | ＜0.004 | 0.03 | 2.8 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.22 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2022(S)1117 | 2022XX02008 | 政府二院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.87 | ＜0.004 | 0.04 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.18 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2022(S)1118 | 2022XX02009 | 政府一院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.07 | 2.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.15 | 0.13 | 84 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2022(S)1119 | 2022XX02010 | 海霞商店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.83 | 0.004 | 0.11 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.2 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2022(S)1120 | 2022XX02011 | 金茂佳苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.92 | 0.004 | 0.08 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.14 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2022(S)1121 | 2022XX02012 | 萧然便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | 0.004 | 0.05 | 3.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2022(S)1122 | 2022XX02013 | 溪溪便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.09 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.18 | 72 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2022(S)1123 | 2022XX02014 | 建斌冷饮水产批发部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.08 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2022(S)1124 | 2022XX02015 | 99°烘培坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.09 | 2.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.15 | 57 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2022(S)1125 | 2022XX02016 | 清真回民饭店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.05 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.18 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2022(S)1126 | 2022XX02017 | 袁师傅腊汁肉夹馍 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | ＜0.004 | 0.11 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.16 | 61 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2022(S)1127 | 2022XX02018 | 祥瑞佳苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.85 | ＜0.004 | 0.09 | 2.0156 | ＜0.001 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.14 | 88 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2022(S)1128 | 2022XX02019 | 莲湖嘉园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | 0.1 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.12 | 69 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2022(S)1129 | 2022XX02020 | 小凯百货 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.04 | 2.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 69 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2022(S)1130 | 2022XX02021 | 食品小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | ＜0.004 | 0.1 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.14 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2022(S)1131 | 2022XX02022 | 万里大盘鸡 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.11 | 2.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.17 | 64 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2022(S)1132 | 2022XX02023 | 经典砂锅臊面 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.11 | 2.6406 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.2 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2022(S)1133 | 2022XX02024 | 饼夹肉店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.004 | 0.08 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.19 | 51 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2022(S)1134 | 2022XX02025 | 百货副食批发部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.07 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.15 | 69 | 未检出 | 未检出 | 未检出